VODOVODNÍ BATERIE COM 2

INSTALAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Instalace musí být v souladu s aktuálními technickými předpisy.

1. Když je ve vodovodním řadu riziko tlaku více než 8 bar,

musí se instalovat redukce tlaku, jinak hrozí zničení kartuše baterie.

2. Kartuše baterie je náchylná na vodní ráz, v případě rizika vodního rázu

instalujte ochranu proti vodnímu rázu.

Poznámka: Nesprávnou a neodbornou instalací nebo nedostatečnou

ochranou proti vysokému tlaku nebo vodnímu rázu nemáte nárok

na uplatnění 2 leté záruky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Tělo baterie: mosaz

Krk baterie: nerezová ocel 304

Povrchová úprava: chrom

Páka: mosaz

Flexibilní hadice: 2x 1/4 ”

Mosazná trubice: 2x 7/16 ”

Upevňovací otvory: 2x 30/40 mm

Maximální pracovní tlak: 1,6 MPA

Tlak vody: <8 bar

Všechny položky byly cyklicky testovány pod vysokým tlakem vody 125 psi (8,6 bar).